P – искомое положение пика.

Задается:

Pp – примерное положение пика.

R разрешение детектора в % в 175 канале.

Gr половина диапазона поиска примерного положения пика.

Spi – спектр в каналах i=1..1024.

В диапазоне i=[Pp- Gr, Pp+ Gr] находим канал iP где достигается максимальное значение спектра.

iG≈R * sqrt(175.0 / iP)/ 100.0 * iP / 2

D≈0.000000046* Pp3-0.0000454* Pp2 + 0.014298293* Pp + 2.571662206 – коэффициент усреднения производной.

Получаем значение первой и второй производной:

1Pj=i=j+1D+jSpiD-i=j-Dj-1SpiDD+1         2Pj=i=j+1D+j1PiD-i=j-Dj-11PiDD+1

В диапазоне i=[iP- iG, iP+ iG] количество точек i для которых 2Pi*2Pi+1<0 должно равняться 2. Если это не так, то повторяем вычисление первой и второй производной с коэффициентом усреднения D=D+1.

В точках i в которых 2Pi*2Pi+1<0 вычисляем левую и правую точки перегиба:

dL = i + 2Pi2Pi-2Pi+1   dR = i - 1+2Pi-12Pi-1-2Pi    P=dR+dL2